СОГЛАСОВАНО:						УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ПК							Директор МБОУСОШ №4

________Т.А. Кушнарева					____________ О.Г.Анохина

01 сентября 2012 г.						01 сентября 2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ № __

по охране труда для учителя химии

1. Общие требования безопасности

  - К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, обоего пола, имеющие соответствующее педагогическое образование и прошедшие медицинский осмотр.

  - Учитель должен :

- знать должностные обязанности и инструкции  по ОТ

- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте

- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка

- режим  его труда и отдыха определяется графиком работы учителя

- относится к электротехнологическому персоналу и имеет 2-ю квалификационную группу допуска

  - Травмоопасность в кабинете :

- при использовании различных кислот

- при использовании стеклянной  лабораторной посудой

- при пользовании спиртовкой

- при работе с химическими реактивами

- при работе с различными растворами

  - Не хранить в учебном кабинете химические вещества и реактивы

  - Не допускать проведения в кабинете занятий по другим предметам.

  - При проведении лабораторных работ использовать исправный вытяжной шкаф

  - В кабинете должны быть первичные средства пожаротушения и аптечка, для оказания в случае травматизма  первой помощи пострадавшим

  - О случаях травматизма сообщать администрации школы.

  - Соблюдать личную гигиену и технику безопасности – работать в спецодежде (халат, очки,  перчатки)

  - Нести административную, материальную и уголовную ответственность за нарушение требований инструкций  по ОТ.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Проверить готовность рабочих мест к учебным занятиям

- Проверить наличие необходимого оборудования ,химреактивов при проведении лабораторно-практических работ

- Проверить исправность электроосвещения, вытяжного шкафа

- Проветрить кабинет

- Не допускать нахождение учащихся в кабинете без учителя

- Следить за чистотой и порядком в кабинете

3. Требования безопасности во время работы

- Разработать памятки-инструкции для учащихся при проведении лабораторно-практических работ

- Соблюдать личную безопасность труда

- Выдать учащимся рабочую одежду (халаты )

- Следить за соблюдением рабочего порядка  на местах

- Провести  инструктаж с учащимися при выполнении учебной работы

- Контролировать  правильное выполнение инструкций-памяток

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- В случае возникновения аварийной ситуации ,угрожающей жизни и здоровью учащихся, принять

меры к их срочной эвакуации

- Сообщить о случившемся администрации и приступить к её ликвидации

- В случае травматизма оказать первую помощь пострадавшим

- При внезапном заболевании учащегося вызвать медработника

5. Требования безопасности по окончании работы

- После окончания учебных занятий, все химреактивы, оборудование, химпосуду, соблюдая осторожность, убрать в лаборантскую

- Отключить вытяжной шкаф

- Привести в порядок рабочее место

- Снять рабочую одежду ,перчатки и очки

- Вымыть руки мыльным раствором

- Выключить электроосвещение и закрыть кабинет на ключ

- В случае проявления каких-либо недостатков, обнаруженных во время занятий, известить об этом администрацию школы.